- id: «Zone\_entity\_name»\_valve\_control

alias: «Zone\_friendly\_name» Valve Control

description: Turns the «Zone\_friendly\_name» valve on and off according to demand from the «Zone\_friendly\_name» heat demand group

use\_blueprint:

path: AndySymons/zone\_switch\_z2.yaml

input:

switched\_device: switch.«Zone\_entity\_name»

demand\_sensor: binary\_sensor.«Zone\_entity\_name»\_heat\_demand\_group

setting\_reason: input\_text.«Zone\_entity\_name»\_setting\_reason

required\_state: input\_boolean.«Zone\_entity\_name»\_required\_state

echoblock\_timer: timer.«Zone\_entity\_name»\_echoblock\_timer

logging\_service\_name: «Zone\_entity\_name»\_log